## Sheet1
const
C1	53326	40127
C2	54131	36924
C3	32594	23317
C4	29321	23282
C5	32246	33464
C6	27989	28312

inputs
D1	8054720	9085466
D2	8504288	8569150

temp
dT	249312	2366
TEMP	2831	2007

params
OFF	3604639193,75	2420281617,21875
SENS	1779128849,75	1315097036,08594

low temp
T2	28	0
OFF2	1726402	122
SENS2	863201	61

very low temp
OFF2	133029329	86093465
SENS2	104029786	67644830

final params
TEMP	2831	2007
OFF	3604639193,75	2420281617,21875
SENS	1779128849,75	1315097036,08594

press
P	98529,6855536162	100009,070213797

values
degrees	28,31	20,07
mbar	985,2968555362	1000,090702138