## Hárok1
mag					TEST			maping
	min	max	bias	sens		IN	OUT
x	-2010	2962	476	-2486			0,1914722446		x	y-
y	-1315	3674	1179,5	-2494,5			0,4728402485		y	x+
z	-1301	3583	1141	-2442			0,4672399672		z	z-

acc
	x	y	z			bias	sens
y-	-1	-1415	67		X	6	1376
y+	16	1323	96		Y	-46	1369
x+	1382	-100	91		Z	58,5	1325,5
x-	-1370	-58	107
z-	-1	-2	-1267
z+	8	-60	1384